## 既存不適格調書
（規則第1条の3関係） | [33 empty] | その１
既 存 不 適 格 調 書
[26 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
㈱京都確認検査機構 様
| ● | 現況の調査書
| 建築主 | [16 empty] | 調査者
| 既存不適格部分の概要 |  | 不適格条項 | [6 empty] | 既存不適格となっている建築物の部分（具体的に明記） | [17 empty] | 基準時
| 既往工事の履歴 |  | 工事種別 ※1 | [6 empty] | 工事の内容 | [17 empty] | 年月日
| ● | 既存建築物の平面図及び配置図 （別添） ※2
| ● | 新築又は増築等の時期を示す書類 （別添）
| 検査済証がある場合 | [8 empty] | □ | 検査済証
[10 empty] | □ | 確認台帳記載事項証明（完了検査を行った機関が交付したもの）
| 検査済証がない場合 （別紙の現況調査チェック リストを添付して下さい） | [8 empty] | □ | 確認済証 かつ 工事の実施が特定できる書類
[11 empty] | （ | □ | 工事契約書 |  |  |  | □ | 登記事項証明書 | [6 empty] | □ | [7 empty] | ）
[10 empty] | □ | 確認台帳記載事項証明（建築確認を行った機関が交付したもの）
かつ 工事の実施が特定できる書類
[11 empty] | （ | □ | 工事契約書 |  |  |  | □ | 登記事項証明書 | [6 empty] | □ | [7 empty] | ）
[10 empty] | □ | 建築確認台帳が火災等により滅失
→ 建築確認後の工事の実施を特定できる書類等
[10 empty] | □ | 建築基準法の施行以前に建築された建築物
| ● | 基準時以前の建築基準関係規定への適合を示す図書等 （別添） ※3
※１ |  | 当該申請に係る増築等以前に行われた増築、改築、修繕、模様替、用途変更又は除却の種別を記入して下さい。
これらの行為がない場合には、「なし」と記入して下さい。
※2 |  | 既往工事の履歴がある場合は、既存建築物の平面図及び配置図に、各既往工事に係る建築物の部分がわかる
ように示されていることが必要です。
※3 |  | 4号建築物以外については、基準時以前の技術的基準への適合を示すための図書等を添付して下さい。
その２
| ● | 法第86条の７又は第87条第３項第３号の規定の適用を受ける建築物
[16 empty] | A | 基準時の 値 |  |  |  | B | 本申請迄 の増減 |  |  |  | C | 本申請に よる増減 |  |  | A + B + C
| 1 | 敷地面積 （㎡）
| 2 | 建築面積 （㎡）
| 3 | 延べ面積 （㎡）
| 4 | 法第20条不適格 （㎡）
| 制限の緩和を適用する部分 | 法第26条不適格 （㎡）
法第27条不適格 （㎡）
法第28条の2不適格 （㎡）
法第30条不適格 （㎡）
法第34条第2項不適格 （㎡）
|  | 法第48条 |  |  |  | 作業場・車庫等の面積 （㎡）
|  | 不適格 |  |  |  | 原動機の出力 （kW）
機械の台数 （台）
容器等の要領 （㍑）
法第52条又は第60条不適格 （㎡）
法第59条又は第60条の2不適格 （㎡）
法第61条又は第67条の2不適格 （㎡）
法第62条不適格 （㎡）
| ● | 構造耐力規定に関する既存不適格調書
| 1 | [5 empty] | 既存部分 | [13 empty] | 増改築部分
| 建物概要 | 階数 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  | 階 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  | 階
|  | 構造種別 |  |  |  |  | □ | RC造 |  |  | □ | S造 |  | □ | SRC造 |  |  | □ | 木造 |  | □ | RC造 |  |  | □ | S造 |  | □ | SRC造 |  |  | □ | 木造
|  | 計算ルート |  |  |  |  | □ | ルート１ |  |  | □ | ルート２ |  | □ | ルート３ |  |  | □ | その他 |  | □ | ルート１ |  |  | □ | ルート２ |  | □ | ルート３ |  |  | □ | その他
|  | 接続部形式 |  |  |  |  | □ | EXP.Jを設け、構造上別棟とする | [12 empty] | □ | その他
| 2 | □ | 令第137条の2第一号イ の適用 | [10 empty] | 基準時の1/2超
| 適用区分 |  | □ | 増改築部分は現行の仕様規定に適合
|  |  | □ | 既存部分は耐久性等関係規定及び『準ずる基準』（平17告示566号第1）に適合
|  |  | □ | 建築物全体として現行の構造計算基準に適合
|  | □ | 令第137条の2第一号ロ の適用 | [10 empty] | 基準時の1/2超
|  |  | □ | EXP.Jで分割、増改築部分は現行基準に適合
|  |  | □ | EXP.Jで分割、既存部分は耐久性等関係規定及び『準ずる基準』（平17告示566号第2）に適合
かつ下記の適用区分のいずれかに該当
|  |  |  | □ | 地震に対して、現行の構造計算基準により安全を確認
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 現地調査書 |  |  |  | □ | 意匠図 |  |  | □ | 構造図 |  |  | □ | 構造計算書 |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | □ | 耐震診断により安全を確認（平18告示185号）
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 第三者機関の評定書の写し | [8 empty] | □ | 耐震診断報告書
|  |  |  | □ | 新耐震基準への適合性により安全を確認
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 現地調査書 |  |  |  | □ | 意匠図 |  |  | □ | 構造図 |  |  | □ | 構造計算書 |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 令第137条の2第ニ号イ の適用 | [10 empty] | 基準時の1/2以下
|  |  | □ | 建築物全体として耐久性等関係規定及び『準ずる基準』（平17告示566号第3）に適合
|  |  | □ | 下記の適用区分のいずれかに該当
|  |  |  | □ | 地震に対して、建築物全体を現行の構造計算基準により安全を確認
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 現地調査書 |  |  |  | □ | 意匠図 |  |  | □ | 構造図 |  |  | □ | 構造計算書 |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | □ | EXP.Jで分割、既存部分は耐震診断により安全を確認（平18告示185号）
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 第三者機関の評定書の写し | [8 empty] | □ | 耐震診断報告書
|  |  |  | □ | EXP.Jで分割、既存部分は新耐震基準への適合性により安全を確認
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 現地調査書 |  |  |  | □ | 意匠図 |  |  | □ | 構造図 |  |  | □ | 構造計算書 |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | □ | 木造在来軸組工法で、建物全体が令第42条（土台及び基礎）、令第43条（柱の小径）、
令第46条（構造耐力上必要な軸組等 ただし、風圧力に係る部分を除く）に適合
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 上記の各仕様規定に適合していることを示す図書
|  |  |  | □ | 枠組壁工法又は木質プレハブ工法で、建物全体が平13告示1540号第1から第10までの規定に適合
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 上記の各仕様規定に適合していることを示す図書
|  | □ | 令第137条の2第二号ロ の適用 | [10 empty] | 基準時の1/2以下 （四号建築物に限る）
|  |  | □ | 建築物全体として現行の仕様規定（基礎の規定を除く）に適合
|  |  | □ | 基礎の補強について平17告示566号第4の規定に適合
|  |  |  | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 上記の各仕様規定に適合していることを示す図書
|  | □ | 令第137条の2第三号イ の適用 | [10 empty] | 基準時の1/20 かつ 50㎡以下
|  |  | □ | 増改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないことを確認
|  |  |  | ※ | 調査者（設計者）の所見：
|  |  | □ | 増改築する部分に対しては、現行基準に適合する申請図書を添付
『準ずる基準』（平17告示566号第1～第3）とは、屋根ふき材（昭和46年告示109号）、建築設備（令第129条の2の3第三号、令第129条の2の4第1項第二・三号）、エレベーター・エスカレーター（令第129条の4、令第129条の5、令第129条の8第1項、昇降機のかごがかご内の人又は物による衝撃を受けた場合においてかご内の人又は物が昇降路内に落下し又はかご外の物に触れるおそれのない構造）及び特定天井（平25告示771号）の基準を指します。

## 記入例
（規則第1条の3関係）
既 存 不 適 格 調 書
[26 empty] | 令和 | 1 | 年 | 5 |  | 月 | 1 |  | 日
㈱京都確認検査機構 様
その１
| ● | 現況の調査書
| 建築主 |  |  | 京都 太郎 | [13 empty] | 調査者 |  |  | 京都 花子
| 既存不適格部分の概要 |  | 不適格条項 | [6 empty] | 既存不適格となっている建築物の部分（具体的に明記） | [17 empty] | 基準時
|  |  | 法20条 | [6 empty] | 新耐震基準以前の設計である | [17 empty] | 1981-06-01
|  |  | 法28条の2 | [6 empty] | シックハウスに対応した給気口の設置がない | [17 empty] | 2003-07-01
|  |  | 法28条の2 | [6 empty] | 石綿材を使用している | [17 empty] | 2006-10-01
|  |  | 法34条（令129条の10 ） | [6 empty] | エレベーターに戸開走行保護装置・地震時管制運転装置がない | [17 empty] | 2009-09-28
| 既往工事の履歴 |  | 工事種別 ※1 | [6 empty] | 工事の内容 | [17 empty] | 年月日
なし
| ● | 既存建築物の平面図及び配置図 （別添） ※2
| ● | 新築又は増築等の時期を示す書類 （別添）
| 検査済証がある場合 | [8 empty] | ■ | 検査済証
[10 empty] | □ | 確認台帳記載事項証明（完了検査を行った機関が交付したもの）
| 検査済証がない場合 | [8 empty] | □ | 確認済証 かつ 工事の実施が特定できる書類
[11 empty] | （ | □ | 工事契約書 |  |  |  | □ | 登記事項証明書 | [6 empty] | □ | [7 empty] | ）
[10 empty] | □ | 確認台帳記載事項証明（建築確認を行った機関が交付したもの）
かつ 工事の実施が特定できる書類
[11 empty] | （ | □ | 工事契約書 |  |  |  | □ | 登記事項証明書 | [6 empty] | □ | [7 empty] | ）
[10 empty] | □ | 建築確認台帳が火災等により滅失
→ 建築確認後の工事の実施を特定できる書類等
[10 empty] | □ | 建築基準法の施行以前に建築された建築物
| ● | 基準時以前の建築基準関係規定への適合を示す図書等 （別添） ※3
※１ |  | 当該申請に係る増築等以前に行われた増築、改築、修繕、模様替、用途変更又は除却の種別を記入して下さい。
これらの行為がない場合には、「なし」と記入して下さい。
※2 |  | 既往工事の履歴がある場合は、既存建築物の平面図及び配置図に、各既往工事に係る建築物の部分がわかる
ように示されていることが必要です。
※3 |  | 4号建築物以外については、基準時以前の技術的基準への適合を示すための図書等を添付して下さい。
その２
| ● | 法第86条の７又は第87条第３項第３号の規定の適用を受ける建築物
[16 empty] | A | 基準時の 値 |  |  |  | B | 本申請迄 の増減 |  |  |  | C | 本申請に よる増減 |  |  | A + B + C
| 1 | 敷地面積 （㎡） | [13 empty] | 11572.04
| 2 | 建築面積 （㎡） | [13 empty] | 2106.83 | [9 empty] | 1092.14 |  |  |  | 3198.97
| 3 | 延べ面積 （㎡） | [13 empty] | 8351.05 | [9 empty] | 3833.46 |  |  |  | 12184.51
| 4 | 法第20条不適格 （㎡） | [13 empty] | 8351.05 | [9 empty] | 3833.46 |  |  |  | 12184.51
| 制限の緩和を適用する部分 | 法第26条不適格 （㎡）
法第27条不適格 （㎡）
|  | 法第28条の2不適格 （㎡） | [13 empty] | 8351.05 | [9 empty] | 3833.46 |  |  |  | 12184.51
法第30条不適格 （㎡）
法第34条第2項不適格 （㎡）
|  | 法第48条 |  |  |  | 作業場・車庫等の面積 （㎡）
|  | 不適格 |  |  |  | 原動機の出力 （kW）
機械の台数 （台）
容器等の要領 （㍑）
法第52条又は第60条不適格 （㎡）
法第59条又は第60条の2不適格 （㎡）
法第61条又は第67条の2不適格 （㎡）
法第62条不適格 （㎡）
| ● | 構造耐力規定に関する既存不適格調書
| 1 | [5 empty] | 既存部分 | [13 empty] | 増改築部分
| 建物概要 | 階数 |  |  |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 |  | 地下 | 1 |  | 階 |  |  |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 |  | 地下 |  |  | 階
|  | 構造種別 |  |  |  |  | ■ | RC造 |  |  | □ | S造 |  | □ | SRC造 |  |  | □ | 木造 |  | □ | RC造 |  |  | ■ | S造 |  | □ | SRC造 |  |  | □ | 木造
|  | 計算ルート |  |  |  |  | □ | ルート１ |  |  | □ | ルート２ |  | □ | ルート３ |  |  | □ | その他 |  | □ | ルート１ |  |  | □ | ルート２ |  | ■ | ルート３ |  |  | □ | その他
|  | 接続部形式 |  |  |  |  | ■ | EXP.Jを設け、構造上別棟とする | [12 empty] | □ | その他
| 2 | □ | 令第137条の2第一号イ の適用 | [10 empty] | 基準時の1/2超
| 適用区分 |  | □ | 増改築部分は現行の仕様規定に適合
|  |  | □ | 既存部分は耐久性等関係規定及び『準ずる基準』（平17告示566号第1）に適合
|  |  | □ | 建築物全体として現行の構造計算基準に適合
|  | □ | 令第137条の2第一号ロ の適用 | [10 empty] | 基準時の1/2超
|  |  | □ | EXP.Jで分割、増改築部分は現行基準に適合
|  |  | □ | EXP.Jで分割、既存部分は耐久性等関係規定及び『準ずる基準』（平17告示566号第1）に適合
かつ下記の適用区分のいずれかに該当
|  |  |  | □ | 地震に対して、現行の構造計算基準により安全を確認
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 現地調査書 |  |  |  | □ | 意匠図 |  |  | □ | 構造図 |  |  | □ | 構造計算書 |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | □ | 耐震診断により安全を確認（平18告示185号）
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 第三者機関の評定書の写し | [8 empty] | □ | 耐震診断報告書
|  |  |  | □ | 新耐震基準への適合性により安全を確認
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 現地調査書 |  |  |  | □ | 意匠図 |  |  | □ | 構造図 |  |  | □ | 構造計算書 |  |  |  | □ | その他
|  | ■ | 令第137条の2第二号イ の適用 | [10 empty] | 基準時の1/2以下
|  |  | ■ | 建築物全体として耐久性等関係規定及び『準ずる基準』（平17告示566号第1）に適合
|  |  | ■ | 下記の適用区分のいずれかに該当
|  |  |  | □ | 地震に対して、建築物全体を現行の構造計算基準により安全を確認
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 現地調査書 |  |  |  | □ | 意匠図 |  |  | □ | 構造図 |  |  | □ | 構造計算書 |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | ■ | EXP.Jで分割、既存部分は耐震診断により安全を確認（平18告示185号）
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 第三者機関の評定書の写し | [8 empty] | ■ | 耐震診断報告書
|  |  |  | □ | EXP.Jで分割、既存部分は新耐震基準への適合性により安全を確認
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 現地調査書 |  |  |  | □ | 意匠図 |  |  | □ | 構造図 |  |  | □ | 構造計算書 |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | □ | 木造在来軸組工法で、建物全体が令第42条（土台及び基礎）、令第43条（柱の小径）、
令第46条（構造耐力上必要な軸組等 ただし、風圧力に係る部分を除く）に適合
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 上記の各仕様規定に適合していることを示す図書
|  |  |  | □ | 枠組壁工法又は木質プレハブ工法で、建物全体が平13告示1540号第1から第10までの規定に適合
[5 empty] | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 上記の各仕様規定に適合していることを示す図書
|  | □ | 令第137条の2第二号ロ の適用 | [10 empty] | 基準時の1/2以下 （四号建築物に限る）
|  |  | □ | 建築物全体として現行の仕様規定（基礎の規定を除く）に適合
|  |  | □ | 基礎の補強について平17告示566号第2の規定に適合
|  |  |  | ※ | 添付図書 |  |  |  | □ | 上記の各仕様規定に適合していることを示す図書
|  | □ | 令第137条の2第三号イ の適用 | [10 empty] | 基準時の1/20 かつ 50㎡以下
|  |  | □ | 増改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないことを確認
|  |  |  | ※ | 調査者（設計者）の所見：
|  |  | □ | 増改築する部分に対しては、現行基準に適合する申請図書を添付
『準ずる基準』（平17告示566号第1）とは、屋根ふき材（昭和46年告示第109号）、建築設備（令第129条の2の4第三号、令第129条の2の5第1項第二・三号）、エレベーター・エスカレーター（令第129条の4、令第129条の5、令第129条の8第1項、昇降機のかごがかご内の人又は物による衝撃を受けた場合においてかご内の人又は物が昇降路内に落下し又はかご外の物に触れるおそれのない構造）の基準を指します。
記入例
記入例

## 現況調査チェックリスト
その１
現 況 調 査 チ ェ ッ ク リ ス ト
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
㈱京都確認検査機構 様
| 建築主 | [8 empty] | 調査者
| ● | 既存建築物について、
|  | □ | 検査済証がないが、確認図書通りに施工されていることを調査したので、報告します。
|  | □ | 確認図書がないが、適切に施工されていることを調査したので、報告します。
この報告書は事実に相違ありません。
| ● | 建築物別の概要
建物用途
|  | 階数 |  | 地上 | 階、地下 |  |  | 階 |  | 構造 | [6 empty] | 造
|  | 建築面積 | [5 empty] | ㎡ |  | 延べ面積 | [6 empty] | ㎡
| ● | 状況報告事項
| ● | 集団規定
|  | 項目 |  |  |  | 調査結果 | [7 empty] | 備考
|  | 法42条 |  | 接道規定 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法44条 |  | 道路内建築 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法48条 |  | 用途地域 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法52条 |  | 容積率 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法53条 |  | 建蔽率 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法56条1項一号 |  | 道路斜線 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法56条1項二号 |  | 隣地斜線 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法56条1項三号 |  | 北側斜線 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法58条 |  | 高度地区 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法56条の2 |  | 日影規制 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法61～64条 |  | 防火地域 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
| ● | 単体規定
|  | 項目 |  |  |  | 調査結果 | [7 empty] | 備考
|  | 法20条 |  | 構造規定 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法22条 |  | 屋根 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法23条 |  | 外壁 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法26条 |  | 防火壁 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法27条 |  | 耐火建築物 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法28条 |  | 採光規定 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法28条 |  | 換気規定 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法28条の2 |  | シックハウス |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
その2
|  | 項目 |  |  |  | 調査結果 | [7 empty] | 備考
|  | 法30条 |  | 界壁 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法31条2項 |  | 浄化槽 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法33条 |  | 避雷設備 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法34条2項 |  | 非常用エレベーター |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法35条の2 |  | 内装制限 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 法36条 |  | 給排水設備 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令23条 |  | 階段 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令25条 |  | 手すり |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令112条 |  | 防火区画 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令114条 |  | 防火上主要間仕切 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令118条 |  | 客席からの出口 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令119条 |  | 廊下 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令120条 |  | 直通階段 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令121条 |  | 二方向避難 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令122条 |  | 避難階段 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令126条の2 |  | 排煙設備 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令126条の4 |  | 非常用照明 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令126条の6 |  | 非常用の進入口 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 令128条 |  | 敷地内通路 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
| ● | 京都市建築基準法施行条例
|  | 項目 |  |  |  | 調査結果 | [7 empty] | 備考
|  | 条例3条 |  | 角地内建築制限 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例5・9条 |  | 路地状敷地 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例6条 |  | 接道規定 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例7条 |  | がけ条例 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例10～13条 |  | 学校・学習塾 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例14条 |  | 体育館等・百貨店等 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例15～28条 |  | 劇場等 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例29条 |  | 前面空地 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例32条 |  | 自動車車庫等 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
| ● | 京都府建築基準法施行条例
|  | 項目 |  |  |  | 調査結果 | [7 empty] | 備考
|  | 条例2条 |  | 角地内建築制限 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例4条・8条 |  | 路地状敷地 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例5条・8条 |  | 接道規定 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例6条 |  | がけ条例 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例9条 |  | 前面空地 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例3節 |  | 劇場等 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
|  | 条例4節 |  | 自動車車庫等 |  | □ | 適合 |  | □ | 既存不適格 | □ | 該当なし
| ※ | このチェックリストは、棟毎に作成してください。
| ※ | 必要な図面、写真等の資料を添付して下さい。