## 申1
（別記様式第26号）
ＢＥＬＳに係る評価申請書
（第一面）
|  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
株式会社 京都確認検査機構 殿
|  | 申請者の氏名又は名称 |  |  |  |  | １. 申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
代表者の氏名
ＢＥＬＳに係る評価の申請をします。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
※受付欄 |  | ※料金欄
年 月 日
第
号
申請受理者氏名
＜評価機関からのお願い＞
ＢＥＬＳに係る評価申請の内容について、個人や個別の建築物が特定されない統計情報として、国土交通省、経済産業省、環境省等の関係省庁及び国立研究開発法人建築研究所等の関係機関に提供することがございますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。 また、ＢＥＬＳ評価書取得物件は、申請書・評価書に記載されている項目について、（一社）住宅性能評価・表示協会ホームページにて、ＢＥＬＳ事例紹介として評価結果等の公表をさせていただきます。ただし、個人や個別の建築物が特定される情報については、掲載承諾書にて公開の承諾が得られた場合に限ります。

## 委任
委任状
【代理者】
【建築士事務所】
【氏名】
上記の者を代理者と定め、下記の建築物について、建築物省エネルギー性能表示制度
（ＢＥＬＳ）評価業務に関する手続き、提出図書の作成、訂正及びＢＥＬＳ評価機関から交付
される文書の受領の権限を委任します。
【物件名称】
【地名地番】
|  | 令和 | 年 | 月 | 日
【委任者】
【氏名】
【住所】

## 申2
（第二面）
申請者等の概要
【１．申請者】 | [18 empty] | １. 【３．建築主等】既存建築物の場合、所有者等とします。 また、「建築主等と申請物件の利用関係」における用語の定義は次のとおりです。 ①自己所有物件（持ち家、自社ビル等） 申請の対象とする範囲の過半数以上を建築主が居住する目的又は自社の事務所として使用する（予 定の）もの。 ②賃貸物件（賃貸住宅、賃貸オフィス等） 申請の対象とする範囲の過半数以上を建築主又は建築主より委託された会社等が、賃貸借の契約 に基づき他人に貸し出す（予定の）もの。 ③給与住宅（社宅、公務員住宅等） 申請の対象とする範囲の過半数以上を建築主（会社又は団体等）が所有又は管理して、その職員を 職務の都合上又は給与の一部として居住させる（予定の）もの。この場合家賃の支払いの有無を問わ ない。 ④分譲住宅（分譲住宅、分譲オフィス等） 申請の対象とする範囲の過半数以上を販売する（予定の）もの。 ⑤その他 上記以外のもの。
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【住所】
【２．代理者】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【住所】
【３．建築主】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【住所】
【建築主と申請物件の利用関係】
|  | □ | 自己所有物件 |  | □ | 賃貸物件 |  |  | □ | 給与住宅 |  | □ | 分譲物件 |  |  | □ | その他
【４．設計者】
| 【資格】 |  |  | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  | ） | 登録 | 第 |  |  | 号
| 【氏名又は名称のフリガナ】 | [17 empty] | ２. 【４．設計者】既存建築物の場合、申請に係る設計内容等に責任を負うことができる者とします。 なお、資格欄については、資格を持っていない場合は記載不要です。
【氏名又は名称】
【住所】
【５．備考】 | [18 empty] | ３. 申請者等が２以上のときは、別紙に必要な事項を記載してください。

## 申3
（第三面）
１．① この様式で用いる用語は、別に定める場合を除き、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平 成28年経済産業省令・国土交通省令第1号）で定める用語の定義に準じます。（各面共通） ② この様式で用いる用語の定義は、次のとおりです。 （1）一戸建ての住宅 建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分に おける「一戸建ての住宅」 （2）共同住宅等の住棟 住宅のみの建築物全体（一戸建ての住宅を除く） （3）複合建築物 住宅及び非住宅で構成された建築物（店舗等併用住宅を含む）。評価対象単 位は「建物」という。 （4）建築物全体（非住宅建築物の全体・複合建築物の全体） 非住宅の建築物全体及び複合建築物 全体。評価対象範囲は「建物」という。 （5）住戸 「共同住宅等（下宿、寄宿舎を除く）における単位住戸」、「複合建築物における 単位住戸」及び「店舗等併用住宅における単位住戸」 （6）店舗等併用住宅 建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分にお ける「住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの」 （7）フロア 非住宅の任意の階 （8）テナント 任意の店舗部分 （9）建物用途 非住宅のみの建築物全体及び複合建築物の非住宅部分全体のうち単一の用途 （※）の部分 ※基準省令第10条第1項第1号イに定める各用途をいう。 （10）その他部分 「複合建築物の住宅部分全体（複合建築物（店舗等併用住宅を含む。）で単位 住戸が一つの場合を除く。）」、「複合建築物の非住宅部分全体」及びその他の 評価対象単位に該当しない任意の部分
建築物に関する事項
【１．建築物の名称】
【２．不動産ＩＤ（任意※）】
※不動産ＩＤが分かり かつ 表示を希望する場合のみ記入
【３．建築物の所在地】
【４．該当する地域の区分】
[9 empty] | （ |  |  | ）地域
【５．建築物の構造】
[13 empty] | 造 |  |  | 一部 | [6 empty] | 造
【６．建築物の階数】
[7 empty] | （地上） |  |  |  |  | 階 |  | （地下） |  |  |  |  | 階
【７．建築物の延べ面積】
㎡
【８．建築物の用途】
[7 empty] | □ | 一戸建ての住宅 | [9 empty] | □ | 共同住宅等
[7 empty] | □ | 非住宅建築物 | [9 empty] | □ | 複合建築物
【９．建築物の新築竣工時期（計画中の場合は予定時期） 】
[9 empty] | ( | [8 empty] | )
【10．申請対象部分の改修の竣工時期】 | [24 empty] | ２．【１． 建築物の名称】 原則としてここで記載された名称が評価書に表示されます。ただし、申請の対象とす る範囲が建築物の部分である場合には、第五面から第七面のそれぞれに記載された名称がそれぞれの評 価書に記載されます。 ３．【２．不動産ＩＤ】 不動産ＩＤガイドライン（令和4年3月31日 国土交通省 不動産・建設経済局）に定めるル ールに基づいて構成された番号（不動産番号13桁－特定コード4桁）となります。 ４．【２．不動産ＩＤ】 申請が複数となる場合（共同住宅等で複数の住戸がある場合など）、申請対象の不動産 ＩＤを集約して記載した別の書面をもって代えることができます。 ５．【９．建築物の新築竣工時期（計画中の場合は予定時期） 】 暦は西暦とし年月日を記載してください。改 修する場合も記載が必要です。なお、日付は上旬、中旬、下旬とすることも可能です。 ６．【10．申請対象部分の改修の竣工時期】 申請対象部分を改修する場合に記載してください。 ７．【10．申請対象部分の改修の竣工時期】 西暦で年月日を記載してください。なお、日付は上旬、中旬、下 旬とすることも可能です。 ８．【11．申請の対象とする範囲】 申請範囲により、該当するチェックボックス全てに「✓」マークを入れてくださ い。チェックに応じた枚数の評価書が交付されます。また、評価書が複数交付される場合、第五面及び第 七面は申請単位ごとに作成してください。 ９．【11．申請の対象とする範囲】 「フロア」「テナント」「その他部分」の括弧については、それぞれが申請の単 位において二以上である場合等により記入できない場合は、行を追加する等による記載を可能とします。 10．【12．備考】 必要に応じて、プレート等の交付についての依頼の有無を記載できます。
[9 empty] | ( | [8 empty] | )
【11．申請の対象とする範囲】
【一戸建ての住宅・住戸】
| □ | 一戸建ての住宅 | [21 empty] | （→申請書第四面作成）
| □ | 住戸（店舗等併用住宅の住戸部分） | [21 empty] | （→申請書第四面作成）
| □ | 住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分の場合）
| （建築物全体 |  |  | （ |  |  | 戸）のうち評価申請対象住戸（ | [12 empty] | 戸））
（→申請書第五面作成）
【住棟】
| □ | 共同住宅等の住棟（住戸数 | [5 empty] | （ |  |  |  | 戸） ） | [11 empty] | （→申請書第六面作成）
| □ | 複合建築物の部分（住宅部分全体） （住戸数 | [11 empty] | （ |  |  |  | 戸）） | [5 empty] | （→申請書第六面作成）
【非住宅】
| □ | 建築物全体（非住宅建築物の全体） | [21 empty] | （→申請書第七面作成）
| □ | 複合建築物の部分（非住宅部分全体） | [21 empty] | （→申請書第七面作成）
| □ | フロア |  |  | ( | [6 empty] | ) | 階 | [10 empty] | （→申請書第七面作成）
| □ | テナント |  |  | ( | [6 empty] | ) | [11 empty] | （→申請書第七面作成）
| □ | 建物用途
|  | 非住宅用途1 |  |  | □ | 事務所等 |  |  |  | □ | 学校等 |  |  | □ | 工場等
|  | 非住宅用途2 |  |  | □ | ホテル等 |  |  |  | □ | 病院等 |  |  | □ | 百貨店等 |  |  |  | □ | 飲食店等 | □ | 集会所等
（→申請書第七面作成）
|  | □ | その他部分 |  | ( | [6 empty] | ) | [11 empty] | （→申請書第七面作成）
【複合建築物（住宅及び非住宅の場合）】
| □ | 建築物全体（複合建築物の全体） （住戸数 | [10 empty] | （ |  |  |  | 戸）） | [6 empty] | （→申請書第八面作成）
【12．備考】

## 申4
（第四面）
申請対象に関する事項（一戸建ての住宅、店舗等併用住宅の住戸）
【１．申請対象となる建築物の用途】 | [13 empty] | １．この面は、一戸建ての住宅 又は 店舗等併用住宅の住戸の申請をする場合に作成してください。
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分
２．【２．評価手法に関する事項】【断熱性能（外皮性能）】【一次エネルギー消費量】の評価手法について はBELS評価業務方法書を参照してください。
【２．評価手法に関する事項】
【断熱性能（外皮性能）】
| □ | 性能基準 | [11 empty] | ３．【３．一次エネルギー消費量に関する事項】【再エネ設備に関すること】の再エネ設備の容量の表示を 希望する場合は、表示内容を記載してください。
| □ | 仕様基準
| □ | 誘導仕様基準
| □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） |  | ４．【４．「ＺＥＨマーク」に関する事項】において、一次エネルギー消費量の評価手法に誘導仕様基準を採 用した場合は、『ＺＥＨ』及びＮｅａｌｙ ＺＥＨの選択はできません。
【一次エネルギー消費量】
| □ | 性能基準 | [11 empty] | ５．【５．ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】 都市部狭小地（※1）及び多雪地域（※2）に該当する場合で、外皮基準及び一次エネルギー消費量 水準に適合する場合に申告してください。 （※1）「北側斜線制限の対象となる用途地域等（第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び 第二種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例において北側斜線規制が定められている地域）」 であって、敷地面積が85㎡未満で、かつ平屋建て以外の住宅。 （※2）建築基準法で規定する垂直積雪量が100㎝以上に該当する地域。
| □ | 仕様基準 |  | （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 仕様基準の場合のみ選択可能）
| □ | 誘導仕様基準 |  | （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 誘導仕様基準の場合のみ選択可能）
| □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）
【３．一次エネルギー消費量に関する事項】
【再エネ設備に関すること】
| 再エネ設備の有無： |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 再エネ設備の種類： |  |  |  | □ | 太陽光発電設備 |  |  | □ | 太陽熱利用設備 |  |  |  | ６．【６．参考情報に関する事項】 評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連 情報や災害対策関連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望 する場合は、「別紙による」をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
[5 empty] | □ | 木質燃料ストーブ（ペレットストーブ）
[5 empty] | □ | その他（18文字以内） |  |  | （ |  |  |  | ）
| 再エネ設備の容量の表示： |  |  |  |  | □ | 希望する |  | □ | 希望しない
再エネ設備の容量（任意※）：
※再エネ設備の容量の表示を希望する場合にのみご記入ください（19文字以内）。
【エネルギー消費性能の多段階表示】
| □ | ４段階表示 （再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない）
| □ | ６段階表示 （再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する）※１・２
※１ 【再エネ設備 有無と種類】にて、再エネ設備「有」かつ再エネ設備の種類が「太陽光発電設備」であること。
※２ 一次エネルギー消費量の評価手法に仕様基準又は誘導仕様基準を採用している場合は、６段階表示とする
ことはできません。
【４．「ＺＥＨマーク」に関する事項】
| □ | 記載しない |  |  | □ | 『ＺＥＨ』 |  |  | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ | □ | ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ
【５．ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ の場合に申告する事項】
| □ | ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ の要件に適合する
【６．参考情報に関する事項】
【二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報】
|  | □ | 記載しない |  |  | □ | 別紙による
【目安光熱費に関すること※１】
| 目安光熱費の表示※２： |  |  |  |  | □ | 希望する |  | □ | 希望しない
| ガス設備の選択※３： |  |  |  |  | □ | 都市ガス※４ |  | □ | 液化石油ガス（ＬＰガス）
※１ 目安光熱費の表示は、一次エネルギー消費性能の評価手法が性能基準の場合のみ選択してください。
※２ 【３．一次エネルギー消費量に関する事項】【再エネ設備に関すること】において、
木質燃料ストーブを選択する場合は、目安項熱量の表示は「希望しない」を選択してください。
※３ 目安光熱費の表示を希望する場合のみ選択してください。
※４ オール電化の場合は都市ガスを選択してください。
【７．備考】
■参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム（※）の計算結果を提出する場合、評価書の「参考情報」欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年)
・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
(2)基準二次エネルギー消費量
・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。
■参考資料の目安光熱費に関する項目について
目安光熱費の基となる設計二次エネルギー消費量は、一定の使用条件（居住人数、エアコン等の使用時間、外気温度等）を設定した上で国の機関が公開している「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」で算出されたものです。また、目安光熱費の算出には全国統一の燃料単価が用いており、居住者が実際にエネルギー供給会社と契約するものとは異なります。その為、目安光熱費と実際の光熱費で乖離が生じます。なお、目安光熱費は評価対象項目には含まれておりません。

## 申5
（第五面）
１．この面は、共同住宅等の住戸・複合建築物の住宅部分の住戸の申請がある場合に作成してください。
申請対象に関する事項（共同住宅等の住戸、複合建築物の住戸）
【１．申請対象となる住戸の部屋番号】 | [17 empty] | ２．この面は、複数の住戸を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面を もって代えることができます。
【２．申請対象となる住戸の存する建築物の用途】
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分 | [17 empty] | ３．【１．申請対象となる住戸の名称】 評価書に表示される住戸の部屋番号です。申請の対象となる住戸 が分かるように記載してください。
【３．評価手法に関する事項】
| 【断熱性能（外皮性能）】 | [16 empty] | ４．【３．評価手法に関する事項】【断熱性能（外皮性能）】【一次エネルギー消費量】の評価手法については BELS評価業務方法書を参照してください。
| □ | 性能基準
| □ | 仕様基準
| □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | ５．【４．一次エネルギー消費量に関する事項】【再エネ設備に関すること】の再エネ設備の容量の表示を 希望する場合は、表示内容を記載してください。
| □ | 国土交通大臣が認める方法 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
| 【一次エネルギー消費量】 | [16 empty] | ６．【６．参考情報に関する事項】 評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連 情報や災害対策関連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望 する場合は、「別紙による」をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
| □ | 性能基準
| □ | 仕様基準 |  | （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 仕様基準の場合のみ選択可能）
| □ | 誘導仕様基準 |  | （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 誘導仕様基準の場合のみ選択可能）
| □ | 国土交通大臣が認める方法 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
【４．一次エネルギー消費量に関する事項】
【再エネ設備に関すること】
| 再エネ設備の有無： |  |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
| 再エネ設備の種類： |  |  |  |  | □ | 太陽光発電設備 |  |  |  | □ | 太陽熱利用設備
[6 empty] | □ | 木質燃料ストーブ（ペレットストーブ）
[6 empty] | □ | その他（18文字以内） |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
| 再エネ設備の容量の表示： | [5 empty] | □ | 希望する |  |  | □ | 希望しない
再エネ設備の容量（任意※）：
※再エネ設備の容量の表示を希望する場合にのみご記入ください（19文字以内）。
【エネルギー消費性能の多段階表示】
| □ | ４段階表示 （再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない）
| □ | ６段階表示 （再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する）※１・２
※１ 【再エネ設備 有無と種類】にて、再エネ設備「有」かつ再エネ設備の種類が「太陽光発電設備」であること。
※２ 一次エネルギー消費量の評価手法に仕様基準又は誘導仕様基準を採用している場合は、６段階表示とする
ことはできません。
【５．「ＺＥＨマーク」に関する事項】
| □ | 記載しない |  | □ | 『ＺＥＨ』 |  |  |  | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ |  |  | □ | ＺＥＨ Ｒｅａｄｙ | □ | ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ
【６．参考情報に関する事項】
【二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報】
|  | □ | 記載しない |  |  |  | □ | 別紙による
【目安光熱費に関すること※１】
| 目安光熱費の表示※２： | [5 empty] | □ | 希望する |  |  | □ | 希望しない
| ガス設備の選択※３： | [5 empty] | □ | 都市ガス※４ |  |  | □ | 液化石油ガス（ＬＰガス）
※１ 目安光熱費の表示は、一次エネルギー消費性能の評価手法が性能基準の場合のみ選択してください。
※２ 【４．一次エネルギー消費量に関する事項】【再エネ設備に関すること】において、
木質燃料ストーブを選択する場合は、目安項熱量の表示は「希望しない」を選択してください。
※３ 目安光熱費の表示を希望する場合のみ選択してください。
※４ オール電化の場合は都市ガスを選択してください。
【７．備考】
■参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム（※）の計算結果を提出する場合、評価書の「参考情報」欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年)
・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
(2)基準二次エネルギー消費量
・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。
■参考資料の目安光熱費に関する項目について
目安光熱費の基となる設計二次エネルギー消費量は、一定の使用条件（居住人数、エアコン等の使用時間、外気温度等）を設定した上で国の機関が公開している「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」で算出されたものです。また、目安光熱費の算出には全国統一の燃料単価が用いており、居住者が実際にエネルギー供給会社と契約するものとは異なります。その為、目安光熱費と実際の光熱費で乖離が生じます。なお、目安光熱費は評価対象項目には含まれておりません。

## 申6
（第六面）
１．この面は、共同住宅等の住棟、複合建築物の住宅部分全体を申請する場合に作成してください。
申請対象に関する事項（共同住宅等の住棟、複合建築物の住宅部分全体）
【１．申請対象となる建築物の部分の名称】 ※申請対象が部分の場合のみ | [12 empty] | ２．【１．申請対象となる建築物の部分の名称】 評価書に表示される名称です。申請の対象となる建築物の 部分が分かるように記載してください。
【２．申請対象となる建築物の部分の用途】
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分 | [12 empty] | ３．【２．申請対象となる建築物の部分の用途】 申請対象となる用途をできるだけ具体的に記載してください。
【３．評価手法に関する事項】 | [12 empty] | ４．【３．評価手法に関する事項】【断熱性能（外皮性能）】【一次エネルギー消費量】の評価手法については BELS評価業務方法書を参照してください。
【断熱性能（外皮性能）】
| □ | 性能基準
| □ | 仕様基準 | [10 empty] | ５．【４．一次エネルギー消費量に関する事項】【再エネ設備に関すること】の再エネ設備の容量の表示を希望 する場合は、表示内容を記載してください。
| □ | 誘導仕様基準
| □ | 国土交通大臣が認める方法 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
６．【５．「ＺＥＨ－Ｍマーク」に関する事項】においていずれかの表示を選択する場合、【３．評価手法に関する 事項】の、【断熱性能（外皮性能）】は性能基準又は誘導仕様基準、【一次エネルギー消費量】は共用部 分が存する場合は性能基準、共用部分が存しない場合は性能基準又は誘導仕様基準を選択できます。 なお、共用部分が存する場合は【３．評価手法に関する事項】【共同住宅等の共用部分】にて共用部分を 評価対象とする必要があります。
【一次エネルギー消費量】
| □ | 性能基準
| □ | 仕様基準 | （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 仕様基準の場合のみ選択可能）
| □ | 誘導仕様基準 | （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 誘導仕様基準の場合のみ選択可能）
| □ | 国土交通大臣が認める方法 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
| 【共同住宅等の共用部分※１・２】 | [11 empty] | ７．【５．「ＺＥＨーＭマーク」に関する事項】において、一次エネルギー消費量の評価手法に誘導仕様基準を 採用した場合は、ＺＥＨーＭ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ以外のマークは選択できません。
| □ | 対象 |  | □ | 対象外
※１ 共用部分が存する場合は、どちらかを選択してください。
※２ 住戸の一次エネルギー消費量の評価手法に仕様基準又は誘導仕様基準を採用している場合は対象にはでき
| ません。 | [11 empty] | ８．【６．参考情報に関する事項】 評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情 報や災害対策関連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報がある場合は「別紙による」 をチェックのうえ、掲載する情報を記載した別紙を添付してください。
【４．一次エネルギー消費量に関する事項】
【再エネ設備に関すること】
| 再エネ設備の有無： |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 再エネ設備の種類： |  |  | □ | 太陽光発電設備 |  |  | □ | 太陽熱利用設備
|  |  |  | □ | 木質燃料ストーブ（ペレットストーブ）
|  |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | ） | （18文字以内）
| 再エネ設備の容量の表示： |  |  |  | □ | 希望する |  | □ | 希望しない
再エネ設備の容量（任意※）：
※再エネ設備の容量の表示を希望する場合にのみご記入ください（19文字以内）。
【エネルギー消費性能の多段階表示】
| □ | ４段階表示 （再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない）
| □ | ６段階表示 （再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する）※１・２
※１ 【再エネ設備 有無と種類】にて、再エネ設備「有」かつ再エネ設備の種類が「太陽光発電設備」であること。
※２ 一次エネルギー消費量の評価手法に仕様基準又は誘導仕様基準を採用している場合は、６段階表示とする
ことはできません。
【５．「ＺＥＨマーク」に関する事項】
| □ | 記載しない |  | □ | 『ＺＥＨーＭ』 |  |  | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ－Ｍ | □ | ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ
| □ | ＺＥＨ－Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ
【６．参考情報に関する事項】
【二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報】
| □ | 記載しない |  | □ | 別紙による
【７．備考】
■参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム（※）の計算結果を提出する場合、評価書の「参考情報」欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年)
・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
(2)基準二次エネルギー消費量
・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。

## 申7
（第七面）
申請対象に関する事項（非住宅建築物全体、非住宅の部分、複合建築物の非住宅部分全体、 | [19 empty] | １．この面は、非住宅建築物全体、非住宅の部分、複合建築物の非住宅部分全体、フロア、テナント、建物 用途、その他の部分を申請する場合に作成してください。
フロア、テナント、建物用途）
【１．申請対象となる建築物の部分の名称】 ※申請対象が部分の場合のみ
２．【１．申請対象となる建築物の部分の名称】 評価書に表示される名称です。申請の対象となる建築物の 部分が分かるように記載してください。
【２ー１．申請対象となる建築物の部分の用途】
（建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分）
３．【２－１．申請対象となる建築物の部分の用途】 申請対象となる用途をできるだけ具体的に記載してく ださい。また、申請対象となる用途が複数ある場合は、主要用途をできるだけ具体的に記載してください。
【２ー２．申請対象となる建築物の部分の用途】
（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号）
に規定される用途）
| □ | 事務所等 | □ | ホテル等 |  |  | □ | 病院等 |  |  |  | □ | 百貨店等 |  | □ | 学校等 |  | □ | 飲食店等
| □ | 集会所等 | □ | 工場等
【３．評価手法に関する事項】 | [19 empty] | ４．【３．評価手法に関する事項】【一次エネルギー消費量】の評価手法についてはBELS評価業務方法書を 参照してください。
| □ | 通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
| □ | モデル建物法
| □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
【４．一次エネルギー消費量に関する事項】 | [19 empty] | ５．【４．一次エネルギー消費性能に関する事項】【再エネ設備に関すること】の再エネ設備の容量の表示を 希望する場合は、表示内容を記載してください。
【再エネ設備に関すること】
| 再エネ設備の有無： |  |  |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 無
| 再エネ設備の種類： |  |  |  | □ | 太陽光発電設備 | [6 empty] | □ | 太陽熱利用設備
[5 empty] | □ | 木質燃料ストーブ（ペレットストーブ）
[5 empty] | □ | その他（ | [11 empty] | ） | （18文字以内）
| 再エネ設備の容量の表示： |  |  |  |  | □ | 希望する | [5 empty] | □ | 希望しない
再エネ設備の容量（任意※）：
※再エネ設備の容量の表示を希望する場合にのみご記入ください（19文字以内）。
【再エネ設備 売電の有無】
| 太陽光発電設備の売電の有無： | [6 empty] | □ | 売電あり |  |  |  | □ | 売電なし
【エネルギー消費性能の多段階表示】
| □ | 再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない
| □ | 再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する※１・２
※１ 【再エネ設備 有無と種類】にて、再エネ設備「有」かつ再エネ設備の種類が「太陽光発電設備」であること。
※２ 太陽光発電設備により発電した電力を少しでも売電する場合は、「再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を
考慮する」は選択できません。
【５．断熱性能（ＢＰＩ）に関する事項】
| ＢＰＩ値及び判定の表示： |  |  |  | □ | 希望する | [6 empty] | □ | 希望しない
【６．「ＺＥＢ マーク」に関する事項】 | [19 empty] | ６．【６．「ＺＥＢマーク」に関する事項】において、申請の対象とする範囲が、フロア、テナント及びその他の部 分の場合は、「ＺＥＢ」マークの表示はできません。
| □ | 記載しない
| □ | 『ＺＥＢ』 |  |  | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ | [6 empty] | □ | ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ |  |  | □ | ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎtｅｄ
【７. ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ の場合に申告する事項】 | [19 empty] | ７．【７．ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ の場合に申告する事項】 「建築物全体（非住宅部分）の延べ面積が10,000㎡ 以上であること」かつ「未評価技術（公益社団法人空気調和・衛生工学会において省エネルギー効果が 高いと見込まれ、公表されたものが対象）を導入すること」の要件を満たし、一次エネルギー消費量水準 に適合する場合に申告してください。
| □ | ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ の要件に適合する
導入する未評価技術の申告 （1以上を選択）
| □ | CO2濃度による外気量制御 | [7 empty] | □ | 自然換気システム
| □ | 空調ポンプ制御の高度化（VWV、適正容量分割、末端差圧制御、送水圧力設定制御等）
| □ | 空調ファン制御の高度化（VAV、適正容量分割等）
| □ | 冷却塔ファン・インバータ制御 | [7 empty] | □ | 照明のゾーニング制御
| □ | フリークーリングシステム | [7 empty] | □ | デシカント空調システム
| □ | クール・ヒートトレンチシステム | [7 empty] | □ | ハイブリッド給湯システム等
| □ | 地中熱利用の高度化（給湯ヒートポンプ、オープンループ方式、地中熱直接利用等）
| □ | コージェネレーション設備の高度化（吸収式冷凍機への蒸気利用、燃料電池、エネルギーの
面的利用等）
| □ | 自然採光システム | [7 empty] | □ | 超高効率変圧器
| □ | 熱回収ヒートポンプ
【８．参考情報に関する事項】 | [19 empty] | ８．【８．参考情報に関する事項】 評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連 情報や災害対策関連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望 する場合は、「別紙による」をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
| □ | 記載しない | [7 empty] | □ | 別紙による
【９．備考】

## 申8
（第八面）
１．この面は、複合建築物全体を申請する場合に作成してください。
申請対象に関する事項（複合建築物全体）
【１ー１．申請対象となる建築物の用途】 | [19 empty] | ２．【１－１．申請対象となる建築物の用途】 申請対象となる用途をできるだけ具体的に記載してください。 また、申請対象となる用途が複数ある場合は、主要用途をできるだけ具体的に記載してください。
（建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分）
【１ー２．申請対象となる建築物の用途】
（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号）
に規定される用途）
| □ | 事務所等 |  | □ | ホテル等 |  |  | □ | 病院等 |  | □ | 百貨店等 |  | □ | 学校等 | □ | 飲食店等
| □ | 集会所等 |  | □ | 工場等
【２．評価手法に関する事項】 | [19 empty] | ３．【２．評価手法に関する事項】 【断熱性能（外皮性能）】【一次エネルギー消費量】の評価手法について はBELS評価業務方法書を参照してください。
【断熱性能（外皮性能）】
| 住宅： |  | □ | 性能基準
|  |  | □ | 仕様基準
|  |  | □ | 誘導仕様基準
|  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | ）
【一次エネルギー消費量】
| 非住宅： |  | □ | 通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
|  |  | □ | モデル建物法
|  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | ）
| 住宅： |  | □ | 性能基準
|  |  | □ | 仕様基準
（断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 仕様基準の場合のみ選択可能）
|  |  | □ | 誘導仕様基準
（断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 誘導仕様基準の場合のみ選択可能）
|  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | ）
【複合建築物の住宅部分の共用部分※１・２】
| □ | 対象 |  |  |  | □ | 対象外
※１ 共用部分が存する場合は、選択してください。
※２ 住戸の一次エネルギー消費量の評価手法に仕様基準又は誘導仕様基準を採用している場合は対象にはでき
ません。
【３．一次エネルギー消費量に関する事項】 | [19 empty] | ４．【３．一次エネルギー消費性能に関する事項】【再エネ設備に関すること】の再エネ設備の容量の表示を 希望する場合は、表示内容を記載してください。
【再エネ設備に関すること】
| 再エネ設備の有無： |  |  |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | 無
| 再エネ設備の種類： |  |  |  |  | □ | 太陽光発電設備 |  |  |  |  | □ | 太陽熱利用設備 | [6 empty] | ５．【５．参考情報に関する事項】 評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連 情報や災害対策関連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望 する場合は、「別紙による」をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
[6 empty] | □ | 木質燃料ストーブ（ペレットストーブ）
[6 empty] | □ | その他（18文字以内） |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
| 再エネ設備の容量の表示： | [5 empty] | □ | 希望する |  |  |  | □ | 希望しない
再エネ設備の容量（任意※）：
※再エネ設備の容量の表示を希望する場合にのみご記入ください（19文字以内）。
【再エネ設備 売電の有無】
| 太陽光発電設備の売電の有無： | [7 empty] | □ | 売電あり |  | □ | 売電なし
【エネルギー消費性能の多段階表示】
| □ | 再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない
| □ | 再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する※１・２
※１ 【再エネ設備 有無と種類】にて、再エネ設備「有」かつ再エネ設備の種類が「太陽光発電設備」であること。
※２ 住宅部分に太陽光発電設備による自家消費がなく、かつ、非住宅部分において、太陽光発電設備により発電
した電力を少しでも売電する場合は、「再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する」は選択できません。
【４．断熱性能（外皮性能） （ＢＰＩ）に関する事項】
| ＢＰＩ値及び判定の表示： |  |  |  |  | □ | 希望する |  |  |  |  | □ | 希望しない
【５．参考情報に関する事項】
【二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報】
| □ | 記載しない |  |  |  | □ | 別紙による
【６．備考】
■参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム（※）の計算結果を提出する場合、評価書の「参考情報」欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年)
・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
(2)基準二次エネルギー消費量
・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。

## 設1
（別記参考様式第１）
（第一面）
設計内容（現況）説明書
建築物の名称
設計者等氏名
【基本事項】
確認 事項 | 確認 項目 |  | 設計内容（現況）説明欄
|  | 項目 | 設計内容（現況）
建物の概要 | 建築物 | 用途 | ・建築物の用途
| に関す |  | □ | 非住宅建築物 |  |  |  | □ | 住宅 |  | □ | 複合建築物
| る事項 |  | 申請の対象となる用途（該当する全て） |  | ･住宅 または複合建築物の住宅部分
[5 empty] | □ | 共同住宅、複合建築物の住戸 | [7 empty] | □ | 一戸建ての住宅
・非住宅 または複合建築物の非住宅部分
カッコ内はモデル建物法による用途
[5 empty] | □ | 事務所等 | （ | □ | 事務所モデル ）
[5 empty] | □ | ホテル等 | （ | □ | ビジネスホテルモデル | [5 empty] | □ | シティホテルモデル ）
[5 empty] | □ | 病院等 | （ | □ | 総合病院モデル |  |  |  |  | □ | 福祉施設モデル |  |  |  | □ | クリニックモデル ）
[5 empty] | □ | 百貨店等 | （ | □ | 大規模物販モデル | [5 empty] | □ | 小規模物販モデル ）
[5 empty] | □ | 学校等 | （ | □ | 学校モデル |  |  | □ | 幼稚園モデル |  |  |  | □ | 大学モデル
[8 empty] | □ | 講堂モデル ）
[5 empty] | □ | 飲食店等 | ( | □ | 飲食店モデル ）
[5 empty] | □ | 集会所等 | ( | □ | 集会所モデル ）
[5 empty] | □ | 工場等 | （ | □ | 工場モデル ）
| 申請の 対象と な る 範 囲 |  | ・申請する評価の範囲（該当する全て）
|  |  | □ | 一戸建ての住宅
|  |  | □ | 共同住宅等、複合建築物の住戸
|  |  | □ | 非住宅建築物全体・複合建築物の非住宅部分全体
|  |  | □ | フロア・テナント
|  |  | □ | 建物用途
|  |  | □ | 共同住宅等の住棟、複合建築物の住宅部分全体
|  |  | □ | 複合建築物全体
|  |  | □ | その他の部分
【参考】申請の対象となる範囲と設計内容説明書の関係
申請対象となる範囲 | [5 empty] | 住宅用 |  |  |  | 非住宅用 |  |  |  |  | 共同部用 |  |  |  |  | 住棟用
（以下代表的な分類） | [5 empty] | 【第二面】 |  |  |  | 【第三面】 |  |  |  |  | 【第四面】 |  |  |  |  | 【第五面】
一戸建ての住宅 | [5 empty] | ○ |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | －
共同住宅等、複合建築物の住戸 | [5 empty] | ○※1 |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | －
共同住宅等の住棟、 | [5 empty] | ○※1 |  |  |  | － |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
複合建築物の住宅部分全体
非住宅建築物全体、 | [5 empty] | － |  |  |  | ○ |  |  |  |  | － |  |  |  |  | －
複合建築物の非住宅部分全体
フロア・テナント・建物用途 | [5 empty] | － |  |  |  | ○※2 |  |  |  |  | － |  |  |  |  | －
その他の部分 | [5 empty] | 適宜選択
複合建築物全体 | [5 empty] | ○※1 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○※3
※1…住戸ごとに作成する。ただし別の表を用いることも可能。
※2…申請単位ごとに作成。ただし別の表を用いることも可能。
※3…住宅仕様基準、誘導仕様基準を含む場合は作成不要。
BELSに関して記載する数値は以下のとおりとします。
・ＵＡ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ηＡＣ 小数第一位未満を切り上げた数値を記載してください。
・年間熱負荷係数 小数第一位以下を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＰＩ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＥＩ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・設計・基準一次エネルギー消費量 小数以下一位未満を切り上げた数値を記載してください。
・削減率 1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数値を記載してください。
（一次エネルギー消費削減量とは「基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量－設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量」をいいます。）

## 設2
（第二面）【住宅用】
住宅又は、複合建築物の住宅部分
| （ | □ | 一戸建て住宅・ |  |  | □ | 共同住宅、複合建築物の住戸（ | [9 empty] | □ | 別表に記載））
住戸番号 ※共同住宅等の場合以外は記入不要
【外皮に関する事項】
確認 事項 |  | 確認項目 |  |  | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項目 |  |  | 設計内容（現況） | [13 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
躯体の外皮性能等 |  | 性能基準等 |  |  | 外皮平均熱 |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA） | [13 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 貫流率 |  |  | 設計値 |  | （ |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  | 基準値 |  | （ |  | ）【W/㎡K】 |  | □ | 仕様書
[5 empty] | 外皮平均日 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC） | [13 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 射熱取得率 |  |  | 設計値 |  | （ |  |  | ） | 基準値 |  | （ |  |  | ） |  |  | □ | 立面図
[22 empty] | □ | 建具表
|  | 仕様基準 |  |  | 基準の選択 |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [7 empty] | □ | 仕様書 | □ 適
[5 empty] | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [12 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 性能等 |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [12 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等の場合） | [12 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | 開口部の断 |  |  | □ | 開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合
[5 empty] | 熱性能等 |  |  | □ | 緩和措置あり
[10 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
【一次エネルギー消費量等に関する事項】
確認 事項 |  | 確認項目 |  | ※設計内容説明欄（現況） | [19 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項 |  |  | 目 | 設計内容（現況） | [13 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
基本 事項 |  |  |  | 計算対象床面積 |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [12 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準を採用 | [12 empty] | □ | 求積図
消費量 | 一次エネルギー |  |  | 計算結果等 |  |  |  | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [12 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | □ | 計算結果の記入 | [11 empty] | □ | 仕様書
・設計一次エネルギー消費量（その他除く）
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 | [7 empty] | □ 適
・基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …①
[10 empty] | ・ＢＥＩ |  |  | （ |  |  |  | ）
[8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量に関する仕様基準（住宅部分）
[8 empty] | □ | 誘導仕様基準（住宅部分）
設備の概要 |  | 設備機器 |  | 暖房方式 |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [12 empty] | □ | 仕上表
|  | に係る概 | [5 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [12 empty] | □ | 建具表
|  | 要 |  | 冷房方式 |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [12 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 換気設備方式 |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [12 empty] | □ | 機器表
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [12 empty] | □ | 系統図
|  |  |  | 給湯設備 |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ 適
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
|  |  |  | 照明設備 |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
|  |  |  | 太陽光発電の |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
使用について
|  |  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
使用について
「ZEHマーク」 |  | ｢ZEHマー |  | 外皮基準 |  |  |  | 基準値 |  | （ |  |  | ）【W/㎡K】 | [8 empty] | □ | 計算書 | □ 適
|  | ク｣、 |  | 再生可能エネル |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量消費量削減率（省エネのみ）が基準 | [12 empty] | □ | 計算書 | □ 適
|  | 「ZEH-M |  | ギー等除き |  |  |  |  | を満たしている。 | [12 empty] | □
|  | マーク」に |  | 再生可能エネル |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量消費量削減率（省エネ等含み）が | [12 empty] | □ | 計算書 | □ 適
|  | 関する表 |  | ギー等加え |  |  |  |  | 基準を満たしている。 | [12 empty] | □
|  | 示 |  | 外皮基準・一次 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準に適合（ZEH Oriented又はZEH-M Oriented※1 | [12 empty] | □ | 仕様書
|  | ※選択した |  | エネルギー消費 |  |  |  |  | に限る） ※1 共用部なしの場合に限る | [12 empty] | □ | 機器表 | □ 適
|  | 場合のみ |  | 量水準 | [17 empty] | □
|  |  |  | 再エネ設備の |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [8 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | 有無・種類 |  |  |  | □ | 太陽光発電設備 | [5 empty] | □ | 太陽熱利用設備 | [5 empty] | □ | 機器表 | □ 適
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
Note on N10: 共同住宅は別紙に記入すれば省略可能
Note on N12: 共同住宅は別紙に記入すれば省略可能
Note on N30: 共同住宅は別紙に記入すれば省略可能
Note on N32: 共同住宅は別紙に記入すれば省略可能
Note on Q33: 共同住宅は別紙に記入すれば省略可能

## 申5設2別紙
（設計内容説明書第二面 別紙）
住戸番号 | 設計値 |  | 一次エネルギー消費量
| UA値 | ηAC値 | 設計値 | 基準値 | ＢＥＩ
|  |  | GJ/年 | GJ/年

## 設3
（第三面）【非住宅用】
非住宅建築物又は、複合建築物の非住宅部分
| （ | □ | 全体 | □ | フロア |  | （ | □ | 別表に記載） |  |  |  |  | □ | テナント |  | □ | 建物用途 （ |  |  |  | □ | 別表に記載） )
申請の部分※
※フロア・テナント・建物用途を複数申請する場合以外は記入不要
【外皮に関する事項】
確認 事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容（現況） | [14 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
躯体の外皮性能等 |  |  |  | 外皮計算結果等 |  |  | □ | 年間熱負荷係数 | [13 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | 設計値 |  | （ |  |  | ） ＭＪ/（㎡・年） | [8 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | 基準値 |  | （ |  |  | ） ＭＪ/（㎡・年） | [8 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | ・ＢＰＩ |  |  | （ |  |  | ） | [7 empty] | □ | 立面図 | □ 適
[7 empty] | □ | モデル建物法 | [13 empty] | □ | 建具表
[8 empty] | ・ＢＰＩｍ |  |  | （ |  |  | ）
【一次エネルギー消費量等に関する事項】
確認 事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
基本 事項 |  |  |  | 計算対象 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 床面積 | [17 empty] | □ | 求積図
一次エネルギー 消費量 |  |  |  | 計算結果等 |  | □ | 通常の計算法 計算結果の記入 | [14 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [14 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年
・基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[8 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …①
[7 empty] | ・ＢＥＩ |  |  | （ |  |  |  | ） | [9 empty] | □ 適
[6 empty] | □ | モデル建物法
[7 empty] | ・ＢＥＩｍ |  |  | （ |  |  |  | ）
[6 empty] | □ | ＢＥＳＴ省エネ基準対応ツール（以下「ＢＥＳＴ」）
・換算後の設計一次エネルギー消費量（その他除く）
[8 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年
・基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[8 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …①
[7 empty] | ・換算後のＢＥＩ |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
設備の概要 |  | 設備機器に |  | 空調設備 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 仕上表
|  | 係る概要 |  | 換気設備 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 建具表
|  | （ＢＥＳＴを |  | 照明設備 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 矩計図
|  | 除く） |  | 給湯設備 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 平面図 | □ 適
|  |  |  | 昇降機 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | エネルギー利 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 系統図
|  |  |  | 用効率化設備 | [17 empty] | □ | 入力ｼｰﾄ
確認 事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
ＺＥＢに関する事項① |  | 「ＺＥＢマー |  | 再生可能エネ |  | □ | 通常の計算方法の場合 | [14 empty] | □ | 計算書
|  | ク」に関する |  | ルギー除き |  | □ | ＢＥＳＴの場合（換算後の数値） | [14 empty] | □
|  | 表示 |  |  |  | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(その他除く)
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …②
|  | ※選択した場 |  |  |  | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減量(その他除く)
|  | 合のみ |  |  |  | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …③=①-②
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(その他除く)
の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(その他除く)からの削減率
|  | （ZEB Orientedを選択した場合は②に記載） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）％削減 …③/①×100
[6 empty] | □ | モデル建物法の場合
[6 empty] | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ | [9 empty] | （ |  |  | ） | ・・・❶
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ）％削減・・・（1-❶）×100 | [12 empty] | □ 適
|  |  |  | 再生可能エネ |  | □ | 通常の計算方法の場合
|  |  |  | ルギー加え |  | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(その他除く)
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …④
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減量(その他除く)
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑤=①-④
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(その他除く)
の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(その他除く)からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …⑤/①×100
[6 empty] | □ | モデル建物法の場合
[6 empty] | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えたBEIｍ | [9 empty] | （ |  |  | ） | ・・・❷
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ）％削減・・・（1-❷）×100
|  |  |  | 再エネ設備の |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | 有無・種類 |  | □ | 太陽光発電設備 | [5 empty] | □ | 太陽熱利用設備 | [7 empty] | □ | 機器表 | □ 適
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
確認 事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
ＺＥＢに関する事項② |  | 「ＺＥＢマー |  |  |  | □ | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | □ | 計算書
|  | ク」に関する |  |  |  | ・当該用途の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く） | [15 empty] | □
|  | 表示 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑥
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  | ※ZEB Orientedを選択した場合 |  |  |  | 消費量（※）（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費
削減量（その他除く）
|  | ※非住宅部 分に含まれる全ての用途にチェック |  |  |  | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑧=⑥-⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  |  |  | □ | 事務所等 | 消費量（※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除 | [17 empty] | □ 適
く）からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …⑧/⑥×100（≧40％）
|  | 非住宅 |  |  |  |  | （※ＢＥＳＴについては換算後の数値）
|  | 用途1 |  |  |  | □ | モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[6 empty] | （ |  |  |  | ） …❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …（1-❸）×100（≧40％）
[6 empty] | □ | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | ・当該用途の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く） | [15 empty] | □
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑥
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（※）（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費
削減量（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑧=⑥-⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  |  |  | □ | 学校等 | 消費量（※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除 | [17 empty] | □ 適
く）からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …⑧/⑥×100（≧40％）
（※ＢＥＳＴについては換算後の数値）
[6 empty] | □ | モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[6 empty] | （ |  |  |  | ） …❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …（1-❸）×100（≧40％）
[6 empty] | □ | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | ・当該用途の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く） | [15 empty] | □
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑥
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（※）（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費
削減量（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑧=⑥-⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  |  |  | □ | 工場等 | 消費量（※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除 | [17 empty] | □ 適
く）からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …⑧/⑥×100（≧40％）
（※ＢＥＳＴについては換算後の数値）
[6 empty] | □ | モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[6 empty] | （ |  |  |  | ） …❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …（1-❸）×100（≧40％）
確認 事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
ＺＥＢに関する事項② |  | 「ＺＥＢマー |  |  |  | □ | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | □ | 計算書
|  | ク」に関する |  |  |  | ・当該用途の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く） | [15 empty] | □
|  | 表示 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑥
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  | ※ZEB Orientedを選択した場合 |  |  |  | 消費量（※）（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費
削減量（その他除く）
|  | ※非住宅部 分に含まれる全ての用途にチェック |  |  |  | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑧=⑥-⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  |  |  | □ | ホテル等 | 消費量（※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除 | [17 empty] | □ 適
く）からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …⑧/⑥×100（≧30％）
|  | 非住宅 |  |  |  |  | （※ＢＥＳＴについては換算後の数値）
|  | 用途2 |  |  |  | □ | モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[6 empty] | （ |  |  |  | ） …❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …（1-❸）×100（≧30％）
[6 empty] | □ | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | ・当該用途の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く） | [15 empty] | □
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑥
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（※）（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費
削減量（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑧=⑥-⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  |  |  | □ | 病院等 | 消費量（※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除 | [17 empty] | □ 適
く）からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …⑧/⑥×100（≧30％）
（※ＢＥＳＴについては換算後の数値）
[6 empty] | □ | モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[6 empty] | （ |  |  |  | ） …❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …（1-❸）×100（≧30％）
[6 empty] | □ | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | ・当該用途の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く） | [15 empty] | □
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑥
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（※）（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費
削減量（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑧=⑥-⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  |  |  | □ | 百貨店等 | 消費量（※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除 | [17 empty] | □ 適
く）からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …⑧/⑥×100（≧30％）
（※ＢＥＳＴについては換算後の数値）
[6 empty] | □ | モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[6 empty] | （ |  |  |  | ） …❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …（1-❸）×100（≧30％）
確認 事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
ＺＥＢに関する事項② |  | 「ＺＥＢマー |  |  |  | □ | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | □ | 計算書
|  | ク」に関する |  |  |  | ・当該用途の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く） | [15 empty] | □
|  | 表示 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑥
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  | ※ZEB Orientedを選択した場合 |  |  |  | 消費量（※）（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費
削減量（その他除く）
|  | ※非住宅部 分に含まれる全ての用途にチェック |  |  |  | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑧=⑥-⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  |  |  | □ | 飲食店等 | 消費量（※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除 | [17 empty] | □ 適
く）からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …⑧/⑥×100（≧30％）
|  | 非住宅 |  |  |  |  | （※ＢＥＳＴについては換算後の数値）
|  | 用途2 |  |  |  | □ | モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[6 empty] | （ |  |  |  | ） …❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …（1-❸）×100（≧30％）
[6 empty] | □ | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | ・当該用途の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く） | [15 empty] | □
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑥
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（※）（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費
削減量（その他除く）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …⑧=⑥-⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
|  |  |  | □ | 集会所等 | 消費量（※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除 | [17 empty] | □ 適
く）からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …⑧/⑥×100（≧30％）
（※ＢＥＳＴについては換算後の数値）
[6 empty] | □ | モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[6 empty] | （ |  |  |  | ） …❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[6 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …（1-❸）×100（≧30％）
ＺＥＢに関する事項③ |  | ※申請の対象となる範囲が、建物用途の場合 |  | 建物全体（評価対象外を含む非住宅部分） |  | 計算手法 | [15 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | □ | 通常の計算法 |  |  |  |  | □ | モデル建物法 |  |  |  | □ | ＢＥＳＴ |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（※）(その他除く)
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …②
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減量(その他除く)
[6 empty] | （ | [5 empty] | ）GJ／年 …③=①-②
[6 empty] | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（※）(その他除く) | [17 empty] | □ 適
の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(その他除く)からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ）％削減 …③/①×100（≧20％）
（※ＢＥＳＴについては換算後の数値）
[6 empty] | □ | モデル建物法の場合
[6 empty] | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えたBEIｍ | [9 empty] | （ |  |  | ） | ・・・❶
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(その他除く)
の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(その他除く)からの削減率
[8 empty] | （ |  |  |  | ）％削減・・・（1-❶）×100（≧20％）
確認 事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 設計内容（現況） | [12 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
ＢＥＳＴに関する事項 |  | ＢＥＳＴ |  | 単位面積当たりの設計 | [17 empty] | □ | 計算書
|  | に関する表示 |  | 一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | □ | ＢＥＳＴ省エネ基準対応ツールの出力票による
|  | （換算前の |  | （その他含み）
|  | 数値） |  | 単位面積当たりの設計
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | □ | ＢＥＳＴ省エネ基準対応ツールの出力票による
|  |  |  | （その他除き） | [19 empty] | □ 適
空気調和設備等に関する単位面積当たりの基準・設計一次エネルギー消費量
|  |  |  | 空気調和設備 |  |  |  |  | □ | ＢＥＳＴ省エネ基準対応ツールの出力票による
|  |  |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | □ | ＢＥＳＴ省エネ基準対応ツールの出力票による
|  |  |  | 照明設備 |  |  |  |  | □ | ＢＥＳＴ省エネ基準対応ツールの出力票による
|  |  |  | 給湯設備 |  |  |  |  | □ | ＢＥＳＴ省エネ基準対応ツールの出力票による
|  |  |  | エネルギー利用効率化設備 |  |  |  |  | □ | ＢＥＳＴ省エネ基準対応ツールの出力票による

## 設4
（第四面）【共同住宅の共用部用】
共同住宅の共用部分
【一次エネルギー消費量に関する事項】
確認 事項 | 確認項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [6 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容（現況） |  |  |  | 記載図書欄 |  | 確認欄
基本 事項 |  | 計算対象 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 平面図
|  | 床面積 |  |  |  |  | □ | 求積図
一次エネルギー 消費量 |  | 計算結果等 | □ | 通常の計算法・計算結果の記入 |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） |  |  | □ | 仕様書 | □ 適
[5 empty] | （ | ）GJ／年
・基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[5 empty] | （ | ）GJ／年
設備の概要 | 設備機器に | 空調設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 仕上表
| 係る概要 | 換気設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 建具表
|  | 照明設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 矩計図
|  | 給湯設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 平面図 | □ 適
|  | 昇降機 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 機器表
|  | エネルギー利 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  | □ | 系統図
|  | 用効率化設備 |  |  |  |  | □ | 入力ｼｰﾄ
備考
※計算内容、入力内容
等に関して、評価員へ
の伝達事項があれば記
入する

## 設5
（第五面）【住棟全体用】
共同住宅等全体及び複合建築物全体（住棟で合計値が必要な場合）
【外皮に関する事項】
確認 事項 | 確認項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [11 empty] | 設計内容
|  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [7 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
躯体の外皮性能等 | 性能基準等 | 外皮平均 |  | 外皮平均熱貫流率（UA） | [7 empty] | □ | 計算書
|  | 熱貫流率 |  | 設計値 |  | （ |  | ）【W/㎡K】 |  |  | 最も性能値が低い住戸の値※1 | □ | 仕様書
|  |  |  | 基準値 |  | （ |  | ）【W/㎡K】 |  |  | ※2 | □ | 平面図
|  | 外皮平均日射 |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC） | [7 empty] | □ | 立面図 | □ 適
|  | 熱取得率 |  | 設計値 |  | （ |  | ） | 最も性能値が低い住戸の値※1 |  |  | □ | 建具表
|  |  |  | 基準値 |  | （ |  | ） | ※2
※1 共同住宅全体を評価する場合は最も性能値が低い住戸の値が評価書の表示となります。
※2 住戸ごとに基準値を満たす必要があります。
【一次エネルギー消費量に関する事項】
確認 事項 | 確認項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [11 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [8 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
基本 事項 |  | 計算対象 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [7 empty] | □ | 平面図
|  | 床面積 | [9 empty] | □ | 求積図
一次エネルギー 消費量 |  | 計算結果等 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [7 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [7 empty] | □ | 仕様書 | □ 適
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ）GJ／年
・基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ）GJ／年
|  |  |  | ・ＢＥＩ |  |  | （ |  |  | ）
※3 一次エネルギー消費量は、第二面（全住戸の合計したもの）、第三面（非住宅部分全体）、第四面（共用部）の合計値
の記入となります。
備考
※計算内容、入力内容
等に関して、評価員へ
の伝達事項があれば記
入する

## 承諾
（別記様式第27号）
ＢＥＬＳに係る評価物件 掲載承諾書
（第一面）
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
株式会社 京都確認検査機構 殿
申請者（届出者）の住所又は
主たる事務所の所在地
申請者（届出者）の
氏名又は名称
私は、株式会社 京都確認検査機構により、BELSに係る評価を受けた下記物件について、一般社団法人住宅性能評価・表示協会（以下「評価協会」という。）の定めるBELS評価業務方法書に従い、株式会社 京都確認検査機構及び評価協会に対し、評価結果等の公表について、下記のとおり承諾します。
建築物の名称
記
ホームページ等への |  |  |  |  | 項目 |  |  | 内容
公開・非公開の選択
公開 |  |  |  |  | 評価年月日 |  |  | 評価書発行年月日
公開 |  |  |  |  | 建築物の所在地及び地域区分 |  |  | 申請書第三面（都道府県のみ）
公開 |  |  |  |  | 建築物の階数、延べ面積、構造 |  |  | 申請書第三面
公開 |  |  |  |  | 建築物の階数、構造 |  |  | 申請書第三面
公開 |  |  |  |  | 延べ面積 |  |  | 申請書第三面
※掲載される延べ面積は、一定の範囲に区切って表示します。なお、申請情報の延べ面積を国土交通省等へ提供する場合があります。
公開 |  |  |  |  | 申請対象部分の用途 |  |  | 申請書第四面ほか
公開 |  |  |  |  | 採用した評価手法 |  |  | 申請書第四面ほか
公開 |  |  |  |  | 再生可能エネルギー利用設備設置の有無 |  |  | 申請書第四面ほか
及び設置した設備の種類
公開 |  |  |  |  | ＢＥＩの値（再エネなし） |  |  | 評価書に表示された値、申請書第四面ほか
公開 |  |  |  |  | ＢＥＩの値（再エネあり 自家消費分） |  |  | 評価書に表示された値、申請書第四面ほか
公開 |  |  |  |  | ＢＥＩの値（再エネあり 売電分含む） |  |  | 評価書に表示された値、申請書第四面ほか
公開 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量 |  |  | 設計書に表示された一次エネルギー消費量
[5 empty] | （設計値・基準値） |  |  | （設計値・基準値）
公開 |  |  |  |  | 各種判定結果の表示 |  |  | 評価書に表示された判定結果（ＺＥＢ・ＺＥＨ 水準、断熱性能、一次エネルギー消費性能、総合判定）
公開 |  |  |  |  | 削減率 |  |  | 評価書に表示されたエネルギー消費量の削減率
公開 |  |  |  |  | 「ZEBマーク」又は「ZEHマーク」又は |  |  | 申請書第四面・参考情報ほか
「ZEH-Mマーク」に関する表示等
公開 |  |  |  |  | 参考情報の有無 |  |  | 申請書第四面ほか
公開 |  |  |  |  | 目安光熱費の表示 |  |  | 評価書に表示された目安光熱費
申請時に目安光熱費の表示を希望されなかった場合は「なし」と表示されます。
公開 |  |  |  |  | 二次エネルギー消費量に関する項目 |  |  | 評価書に表示された二次エネルギー消費量
ホームページ等への |  |  |  |  | 項目 |  |  | 内容
公開・非公開の選択
□ | 公開 |  | □ | 非公開 | 建築物の名称 |  |  | 申請書第三面ほか
□ | 公開 |  |  |  | 申請者名 |  |  | 申請書第二面
| （申請書記載全て） | [6 empty] | ・申請書の第二面【氏名又は名称】の記載から公開したい内容を選ぶことができます。なお申請書に記載された内容以外は選択できません。
□ | 公開（氏名のみ）
□ | 公開（名称）※名称の
| 場合は公開する名称を | [6 empty] | （複数の場合は、代表となる一つが抽出されます。）
| 右記欄に記載 | [6 empty] | ※公開する名称
□ | 非公開
□ | 公開 |  |  |  | 設計者名 |  |  | 申請書第二面
| （申請書記載全て） | [6 empty] | ・申請書の第二面【氏名又は名称】の記載から公開したい内容を選ぶことができます。なお申請書に記載された内容以外は選択できません。
□ | 公開（氏名のみ）
□ | 公開（名称）※名称の
| 場合は公開する名称を | [6 empty] | （複数の場合は、代表となる一つが抽出されます。）
| 右記欄に記載 | [6 empty] | ※公開する名称
□ | 非公開
|  | □ | 公開 |  | アピールポイント |  |  | ※アピールポイント記入欄に、200文字以内でご記入くださ
※チェックがない場合は、 | [7 empty] | い。
非公開となります
※アピールポイント記入欄 （非公開の場合は記入不要）
1.公表の内容と公表先について
・ | 株式会社 京都確認検査機構及び評価協会は、本承諾書において「公開」と記載されている項目又は「公開」を選択した項目について、「内容」欄に記載された情報に基づき、両機関が発行・作成するホームページや機関誌等において当該評価物件の情報を掲載します。
2.記入上の注意
・ | 上記全ての欄に記入の上、提出してください。
・ | 「ホームページ等への公開・非公開の選択」の欄に「公開」と記載された項目は、個人や個別の建築物が特定されない情報により公開必須になっている項目です。
・ | 「ホームページ等への公開・非公開の選択」の欄に□の表示がある項目については、該当するものに■または☑でチェックしてください。
3.評価協会ホームページ掲載のための注意事項
BELS事例紹介ページでは、BELSに係る評価申請書の第二面に記載された申請者・設計者・工事施工者（以下「申請者等」という。）の氏名又は名称部分を自動的に抽出し、評価書の取得した件数等を掲載しております。そのため、同一のものが正しく抽出できるよう、申請者等の氏名又は名称は以下の項目に注意して記載してください。正しく抽出されない場合は、同一申請者等においても異なる申請者等として分類されます。
（正しく抽出されない例）
・略称の混在 （㈱・（株）は「株式会社」に統一など分類すれば正しく抽出されます）
・全角・半角の使い方
・同一名称の異なる事業者名（一字一句同一なもの）は同じものとして集計されます。
（回避するために、代表者の氏名まで公開情報とするなど対策をしてください。）
（本件に係わる連絡先）
会社名：
部署名・役職名：
氏名：
電話： | [6 empty] | FAX:
Email：

## 変1
（別記様式第29号）
ＢＥＬＳに係る変更評価申請書
（第一面）
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
株式会社 京都確認検査機構 殿
|  |  | 申請者の氏名又は名称 | [10 empty] | １．申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
代表者の氏名
２．本様式第一面に加えて別記様式第26号の第二面以降を添付してください。
| 下記の建築物について、BELSに係る変更評価の申請をします。この申請書及び添付図書 | [12 empty] | ３．次の変更内容の場合は第三面までの提出とすることができます。 第二面の申請者等の概要、第三面の【１．建築物の名称】、【２．不動産ＩＤ】、【３．建築物の所在地】、 【９．建築物の新築竣工時期】、【10．申請対象部分の改修の竣工時】
に記載の事項は、事実に相違ありません。
記
【計画を変更する建築物の直前の評価】
| １．BELS評価書交付番号 |  |  |  | 第 097－00－ |  | － |  |  | 号
| ２．BELS評価書交付年月日 |  |  | 令和 | 年 | 月 |  |  | 日
| ３．BELS評価書交付者 |  |  | 株式会社 京都確認検査機構
４．変更の概要
※受付欄 |  |  | ※料金欄
令和 年 月 日
第
号
申請受理者氏名
＜評価機関からのお願い＞
ＢＥＬＳに係る評価申請の内容について、個人や個別の建築物が特定されない統計情報として、国土交通省、経済産業省、環境省等の関係省庁及び国立研究開発法人建築研究所等の関係機関に提供することがございますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。 また、ＢＥＬＳ評価書取得物件は、申請書・評価書に記載されている項目について、（一社）住宅性能評価・表示協会ホームページにて、ＢＥＬＳ事例紹介として評価結果等の公表をさせていただきます。ただし、個人や個別の建築物が特定される情報については、掲載承諾書にて公開の承諾が得られた場合に限ります。

## 取下
（別記様式第30号）
取下げ届
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
株式会社 京都確認検査機構 殿
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
下記のBELSに係る評価申請につきまして、申請を取り下げます。
記
１．申請書提出日： |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
２．建築物の名称：
３．建築物の所在地：

## 用途区分
区分コード一覧
| 区分（ | 8010 | ） | 一戸建ての住宅
| 区分（ | 8020 | ） | 長屋
| 区分（ | 8030 | ） | 共同住宅
| 区分（ | 8040 | ） | 寄宿舎
| 区分（ | 8050 | ） | 下宿
| 区分（ | 8060 | ） | 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
| 区分（ | 8070 | ） | 幼稚園
| 区分（ | 8080 | ） | 小学校
| 区分（ | 8090 | ） | 中学校又は高等学校
| 区分（ | 8100 | ） | 特別支援学校
| 区分（ | 8110 | ） | 大学又は高等専門学校
| 区分（ | 8120 | ） | 専修学校
| 区分（ | 8130 | ） | 各種学校
| 区分（ | 8132 | ） | 幼保連携認定こども園
| 区分（ | 8140 | ） | 図書館その他これに類するもの
| 区分（ | 8150 | ） | 博物館その他これに類するもの
| 区分（ | 8160 | ） | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
| 区分（ | 8170 | ） | 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
| 区分（ | 8180 | ） | 保育所その他これに類するもの
| 区分（ | 8190 | ） | 助産所
| 区分（ | 8210 | ） | 児童福祉施設等（建築基準法施行令第19条第1項に規定する
児童福祉施設等をいい、前3項に掲げるものを除く。）
| 区分（ | 8230 | ） | 公衆浴場（個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。）
| 区分（ | 8240 | ） | 診療所（患者の収容施設のあるものに限る。）
| 区分（ | 8250 | ） | 診療所（患者の収容施設のないものに限る。）
| 区分（ | 8260 | ） | 病院
| 区分（ | 8270 | ） | 巡査派出所
| 区分（ | 8280 | ） | 公衆電話所
| 区分（ | 8290 | ） | 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設
| 区分（ | 8300 | ） | 地方公共団体の支庁又は支所
| 区分（ | 8310 | ） | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家
| 区分（ | 8320 | ） | 建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設
| 区分（ | 8330 | ） | 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類する者
| 区分（ | 8340 | ） | 工場（自動車修理工場を除く。）
| 区分（ | 8350 | ） | 自動車修理工場
| 区分（ | 8360 | ） | 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
| 区分（ | 8370 | ） | ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又は
バッティング練習場
| 区分（ | 8380 | ） | 体育館又はスポーツの練習場（前項に掲げるものを除く。）
| 区分（ | 8390 | ） | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場
その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの
| 区分（ | 8400 | ） | ホテル又は旅館
| 区分（ | 8410 | ） | 自動車教習所
| 区分（ | 8420 | ） | 畜舎
| 区分（ | 8430 | ） | 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場
| 区分（ | 8438 | ） | 日用品の販売を主たる目的とする店舗
| 区分（ | 8440 | ） | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（前項に掲げるもの
及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。）
| 区分（ | 8450 | ） | 飲食店（次項に掲げるものを除く。）
| 区分（ | 8452 | ） | 食堂又は喫茶店
| 区分（ | 8456 | ） | 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他
これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、
家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床
面積の合計が50平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあって
は、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）、自家販売のた
めに食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類す
るもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの（原動機を
使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のもの
に限る。）又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
| 区分（ | 8458 | ） | 銀行の支点、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗
その他これらに類するサービス業を営む店舗
| 区分（ | 8460 | ） | 物品販売業を営む店舗以外の店舗（前2項に掲げるものを除く。）
| 区分（ | 8470 | ） | 事務所
| 区分（ | 8480 | ） | 映画スタジオ又はテレビスタジオ
| 区分（ | 8490 | ） | 自動車車庫
| 区分（ | 8500 | ） | 自転車駐車場
| 区分（ | 8510 | ） | 倉庫業を営む倉庫
| 区分（ | 8520 | ） | 倉庫業を営まない倉庫
| 区分（ | 8530 | ） | 劇場、映画館又は演芸場
| 区分（ | 8540 | ） | 観覧場
| 区分（ | 8550 | ） | 公会堂又は集会場
| 区分（ | 8560 | ） | 展示場
| 区分（ | 8570 | ） | 料理店
| 区分（ | 8580 | ） | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
| 区分（ | 8590 | ） | ダンスホール
| 区分（ | 8600 | ） | 個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇
場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそ
そる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
| 区分（ | 8610 | ） | 卸売市場
| 区分（ | 8620 | ） | 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
| 区分（ | 8990 | ） | その他